1. Dobrý deň,

oslovujem Vašu firmu so žiadosťou o cenovú ponuku na prieskumu trhu v rámci VO na dodávku služby: **„Oprava oplotenia ZŠ“**

**Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky:**

**1. Výroba plotových dielcov 1800x1200mm – rám jakel 25x25x2mm, zvislá výplň a  vodorovné spevnenie jakel 20x20x2 mm 9ks**

**2. Výroba oceľových stĺpov s čiapkou 1200mm, materiál jakel 60x60x3mm 9ks**

**3. Výroba oceľových stĺpov na bránu s čiapkou a výškou 1600mm, materiál: jakel 100x100x4mm 3 ks**

**4. Výroba brány (2 krídla) 3400x1600mm, materiál rámu: jakel 30x30x2mm, výplň zvislý jakel a vodorovné spevnenie 25x25x2mm 1ks**

**5. Výroba bráničky 1000x1600mm, materiál rámu: jakel 30x30x2mm, výplň 25x25x2mm**

**6. Povrchová úprava celého vyrábaného plotenia zinkovaním (základný nástrek)**

**7. Montáž a  doprava**

**8. Oprava betónového múrika pod oplotením 16,3m– osekanie, obojstranne ukotvenie styroduru 20mm, sieťka, lepidlo, povrchová omietka, betónová čiapka.**

**Cena zákazky je stanovená max. na 4333,- E bez DPH (5200,- E s DPH)**

**Cenu uvádzajte spolu za dodávku tovaru vrátane dopravy s DPH.**

Termín odoslania Vašej cenovej ponuky na našu mailovú adresu stanovujeme na  3 pracovné dni od odoslania tohto mailu, t. j.: do piatku 27. 12. do 9. 00. hod.

Víťazovi prieskumu trhu bude po vyhodnotení a schválení prieskumu trhu vystavená objednávka na dodávku tovaru.

Kontakt a bližšie informácie:

riaditel.zskozuchova.snv@gmail.com

0905/443136